## октябрь 2019
Наличие (отсутствии) технической возможности доступа к центрам питания АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" за октябрь 2019 года
№ п/п | Наименование центра питания 35кВ и выше, находящегося на балансе АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" |  | Наличие (цвет зеленый) или отсутствие (цвет красный) технической возможности доступа к центрам питания АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга""
1 | 2 |  | 4
1 | ПС ГПП-2 110/10 кВ
2 | ПС ГПП-5 110/10 кВ
3 | ПС ГПП-3 110/10 кВ
4 | ПС ГПП-4 110/10 кВ
цвет зеленый -
резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров технологического присоединения, поданных заявок на технологическое присоединение, а также режимных ограничений составляет более 30 % (включительно)
цвет красный -
резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров технологического присоединения, поданных заявок на технологическое присоединение, а также режимных ограничений составляет менее 30 %