## 1 кв. 2020
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения
ОАО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" в III квартале 2012 года
№ п/п | Наименование показателя |  |  | Значение
теплоснабжение
1 | Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения |  |  | 0
2 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения |  |  | 0
3 | Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения |  |  | 0
4 | Количестве заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении |  |  | 0
5 | Резерв тепловой мощности системы теплоснабжения всего, Гкал/час |  |  | 395.95
| Справочно: количество выданных техусловий на подключение |  |  | 1
холодное водоснабжение
6 | Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |  |  | 3
7 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |  |  | 3
8 | Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |  |  | 1
9 | Количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении |  |  | 0
10 | Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб м /сутки) |  |  | 11.5
| Справочно: количество выданных техусловий на подключение |  |  | 1
водоотведение
11 | Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения |  |  | 0
12 | Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения |  |  | 0
13 | Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения |  |  | 0
14 | Количестве заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении |  |  | 0
15 | Резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб. м/сутки) |  |  | 10
| Справочно: количество выданных техусловий на подключение |  |  | 2
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
АО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" в I квартале 2020 год
№п/п | Центр питания (ПС 110-10 кВ/РП 10/0,4) | Уровень напряжения | Установленная мощность ЦП (ПС,РП) | Текущий Резерв мощности по центру питания с учетом ранее присоединенных потребителей ПС (ТП) и режимных ограничений (норм/авар) | Величина возможного отпуска мощности от центра питания с учетом заключенных договоров техн. присоед. и режимных ограничений ПС (ТП) (норм/авар) | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров технол. присоединения, поданных заявок на тех.присоединение и реализации планов капит. вложений, а также режимных ограничений (норм/авар)
|  |  | кВА | кВт | кВт | кВт
| ГПП-2/РП-3.4 | СН2 | 17000 | 5000 | 5000 | 5000
| ГПП-2/РП-5 | СН2 | 17000 | 4000 | 4000 | 4000
| ГПП-2/РП-13 | СН2 | 17000 | 5430 | 5430 | 5430
| ГПП-2/РП-14 | СН2 | 17000 | 0 | 0 | 0
| ГПП-2/РП-15 | СН2 | 17000 | 0 | 0 | 0
| ГПП-2/РП-21 | СН2 | 17000 | 13000 | 13000 | 13000
| ГПП-3/РП-3.2 | СН2 | 27000 | 23500 | 23500 | 23500
| ГПП-3/РП-3.6 | СН2 | 27000 | 11860 | 11860 | 12210
| ГПП-3/РП-3.9 | СН2 | 27000 | 26995 | 26995 | 26995
| ГПП-4/РП-4.6 | СН2 | 27000 | 26995 | 26995 | 26995
| ГПП-4/РП-4.8 | СН2 | 27000 | 22820 | 22820 | 22820
| ГПП-5/РП-1 | СН2 | 17000 | 13700 | 13700 | 13700
| ГПП-5/РП-2 | СН2 | 17000 | 12300 | 12300 | 12300
| ГПП-5/РП-3 | СН2 | 17000 | 1280 | 1280 | 1280
| ГПП-5/РП-3.7/1 | СН2 | 7000 | 6995 | 6995 | 6995
| ГПП-5/РП-3.7/2 | СН2 | 4000 | 3995 | 3995 | 3995
| ГПП-5/РП-4 | СН2 | 17000 | 7600 | 7600 | 7600
| ГПП-5/РП-6 | СН2 | 30000 | 28500 | 28500 | 28500
| ГПП-5/РП-8 | СН2 | 17000 | 9450 | 9450 | 9450
| ГПП-5/РП-9 | СН2 | 17000 | 11190 | 11190 | 11190
| ГПП-5/РП-19 | СН2 | 17000 | 11700 | 11700 | 11700